## Interregional
PointId | LongId | Name
WRLDCMP.SCADA1.A0007675 | SUBSTN.BADD_IMP.LINE.2_BADD_KOTA.MES1.MW | 220_Badod_kota
WRLDCMP.SCADA3.A0100459 | SUBSTN.BHNP_IMP.LINE.2_BHNP_MODAK.MES1.MW | 220_Bhanpura_Modak
WRLDCMP.SCADA1.A0001495 | SUBSTN.GWALR_PG.LINE.7_AGRA7_GWALR1.MES1.MW | 765_Gwalior_Agra1
WRLDCMP.SCADA1.A0001498 | SUBSTN.GWALR_PG.LINE.7_AGRA7_GWALR2.MES1.MW | 765_Gwalior_Agra2
WRLDCMP.SCADA1.A0013489 | SUBSTN.KNSR_GNG.LINE.4_BHNML_KNSR.MW.MW | 400_Kansari_Bhinmal
WRLDCMP.SCADA1.A0013492 | SUBSTN.KNSR_GNG.LINE.4_KNKRL_KNSR.MW.MW | 400_Kansari_Kankroli
WRLDCMP.SCADA1.A0045498 | SUBSTN.VINDP_PG.LINE.4_RIHND_VINDP1.MES1.MW | 400_VindhyachalP_Rihand1
WRLDCMP.SCADA1.A0045501 | SUBSTN.VINDP_PG.LINE.4_RIHND_VINDP2.MES1.MW | 400_VindhyachalP_Rihand2
WRLDCMP.SCADA1.A0004887 | SUBSTN.VSTPS_GS.LINE.4_VSTPS_VWBDC1.MES1.MW | HVDC_Vindhyachal1
WRLDCMP.SCADA1.A0004890 | SUBSTN.VSTPS_GS.LINE.4_VSTPS_VWBDC2.MES1.MW | HVDC_Vindhyachal2
WRLDCMP.SCADA1.A0043674 | SUBSTN.GWALR_PG.LINE.7_GWALR_JAIP71.MW.MW | 765_Gwalior_Jaipur1
WRLDCMP.SCADA1.A0043677 | SUBSTN.GWALR_PG.LINE.7_GWALR_JAIP72.MW.MW | 765_Gwalior_Jaipur2
WRLDCMP.SCADA1.A0047354 | SUBSTN.HVDCH_HR.STTN.BIPOL_ACT.MES1.MW | HVDC_Mundra_Mohindergarh_Bipole
WRLDCMP.SCADA1.A0006666 | SUBSTN.MALP_BMP.LINE.2_AURYA_MALP.MES1.MW | 220_Malanpur_Auraiya
WRLDCMP.SCADA1.A0006595 | SUBSTN.MEHG_BMP.LINE.2_AURYA_MEHG.MES1.MW | 200_Mehgaon_Auraiya
WRLDCMP.SCADA1.A0047580 | SUBSTN.SJLPR_PG.LINE.4_RAPP4_SJLPR1.MW.MW | 400_Sujalpur_RAPP1
WRLDCMP.SCADA1.A0047583 | SUBSTN.SJLPR_PG.LINE.4_RAPP4_SJLPR2.MW.MW | 400_Sujalpur_RAPP2
WRLDCMP.SCADA3.A0106825 | SUBSTN.CHMDC_PG.STTN.DCPOLE1.MES1.MW | HVDC_Champa_Pole1
WRLDCMP.SCADA3.A0106827 | SUBSTN.CHMDC_PG.STTN.DCPOLE2.MES1.MW | HVDC_Champa_Pole2
WRLDCMP.SCADA1.A0000286 | SUBSTN.BHDRV_PG.LINE.4_BHDRV_BWBDC1.MES1.MW | HVDC_Bhadrawati_Pole1
WRLDCMP.SCADA1.A0000289 | SUBSTN.BHDRV_PG.LINE.4_BHDRV_BWBDC2.MES1.MW | HVDC_Bhadrawati_Pole2
WRLDCMP.SCADA1.A0038231 | SUBSTN.DRMGH_PG.LD.7_DRMGH_JSRGD1.MW.MW | 765_Dharamjaygarh_Jharsuguda1
WRLDCMP.SCADA1.A0038234 | SUBSTN.DRMGH_PG.LD.7_DRMGH_JSRGD2.MW.MW | 765_Dharamjaygarh_Jharsuguda2
WRLDCMP.SCADA1.A0038210 | SUBSTN.DRMGH_PG.LINE.7_DRMGH_RNCHI1.MW.MW | 765_Dharamjaygarh_Ranchi1
WRLDCMP.SCADA1.A0038213 | SUBSTN.DRMGH_PG.LINE.7_DRMGH_RNCHI2.MW.MW | 765_Dharamjaygarh_Ranchi2
WRLDCMP.SCADA1.A0047156 | SUBSTN.KLPR7_PG.LINE.4_KLPR7_NRNDR1.MES1.MW | 400_Kolhapur_Kudgi1
WRLDCMP.SCADA1.A0047159 | SUBSTN.KLPR7_PG.LINE.4_KLPR7_NRNDR2.MES1.MW | 400_Kolhapur_Kudgi2
WRLDCMP.SCADA1.A0023058 | SUBSTN.KRBE2_CG.LINE.2_BDPDR_KRBE22.MES1.MW | 220_KorbaE_Budhipadar1
WRLDCMP.SCADA1.A0003262 | SUBSTN.RAIGR_PG.LINE.4_JRSGD_RAIGR1.MES1.MW | 400_Raigarh_Jharsuguda1
WRLDCMP.SCADA1.A0003265 | SUBSTN.RAIGR_PG.LINE.4_JRSGD_RAIGR3.MES1.MW | 400_Raigarh_Jharsuguda2
WRLDCMP.SCADA1.A0003286 | SUBSTN.RAIGR_PG.LINE.4_RAIGR_STER_1.MES1.MW | 400_Raigarh_Jharsuguda3
WRLDCMP.SCADA1.A0003289 | SUBSTN.RAIGR_PG.LINE.4_RAIGR_STER_2.MES1.MW | 400_Raigarh_Jharsuguda4
WRLDCMP.SCADA1.A0003253 | SUBSTN.RAIGR_PG.LINE.2_BDPDR_RAIGR.MES1.MW | 220_Raigarh_Budhipadar
WRLDCMP.SCADA1.A0004160 | SUBSTN.SIPAT_GS.LINE.4_RNCHI_SIPAT1.MW.MW | 400_Sipat_Ranchi1
WRLDCMP.SCADA1.A0004163 | SUBSTN.SIPAT_GS.LINE.4_RNCHI_SIPAT2.MW.MW | 400_Sipat_Ranchi2
WRLDCMP.SCADA1.A0004338 | SUBSTN.SOLPR_PG.LINE.7_RICHR_SOLPR1.MW.MW | 765_Solapur_Raichur1
WRLDCMP.SCADA1.A0004341 | SUBSTN.SOLPR_PG.LINE.7_RICHR_SOLPR2.MW.MW | 765_Solapur_Raichur2
WRLDCMP.SCADA3.A0101096 | SUBSTN.KRBE2_CG.LINE.2_BDPDR_KRBE23.MES1.MW | 220_KorbaE_Budhipadar2
WRLDCMP.SCADA3.A0107051 | SUBSTN.WARDH_PG.LD.7_NIZAM_WARDH1.MW.MW | 765_Wardha_Nizamabad1
WRLDCMP.SCADA3.A0107054 | SUBSTN.WARDH_PG.LD.7_NIZAM_WARDH2.MW.MW | 765_Wardha_Nizamabad2
WRLDCMP.SCADA3.A0112084 | SUBSTN.GWALR_PG.LINE.7_GWALR_ORAI7.MW.MW | 765_Gwalior_Orai
WRLDCMP.SCADA3.A0112090 | SUBSTN.STNA7_PG.LINE.7_ORAI7_STNA7.MES1.MW | 765_Satna_Orai
WRLDCMP.SCADA3.A0109447 | SUBSTN.JBPR7_PG.LINE.7_JBPR7_ORAI71.MW.MW | 765_Jabalpur_Orai1
WRLDCMP.SCADA3.A0109450 | SUBSTN.JBPR7_PG.LINE.7_JBPR7_ORAI72.MW.MW | 765_Jabalpur_Orai2
WRLDCMP.SCADA1.A0025678 | SUBSTN.XELDM_GA.LINE.2_AMBEV_XELDM.MES1.MW | 220_Xeldem_Ambewadi
WRLDCMP.SCADA1.A0025381 | SUBSTN.PONDA_GA.LINE.2_AMBEV_PONDA.MES1.MW | 220_Ponda_Ambewadi
WRLDCMP.SCADA1.A0038237 | SUBSTN.DRMGH_PG.LD.7_DRMGH_JSRGD3.MW.MW | 765_Dharamjaygarh_Jharsuguda3
WRLDCMP.SCADA1.A0038240 | SUBSTN.DRMGH_PG.LD.7_DRMGH_JSRGD4.MW.MW | 765_Dharamjaygarh_Jharsuguda4
WRLDCMP.SCADA3.A0114816 | SUBSTN.BNSK7_PG.ZBR.Z7BNSK7_CHTG71.MES1.MW | 765_Banaskantha_Chittorgarh1
WRLDCMP.SCADA3.A0114819 | SUBSTN.BNSK7_PG.ZBR.Z7BNSK7_CHTG72.MES1.MW | 765_Banaskantha_Chittorgarh2
WRLDCMP.SCADA3.A0115374 | SUBSTN.DURG7_PG.ZBR.Z7DURG7_JRSGD1.MES1.MW | 765_Durg_Jharsuguda1
WRLDCMP.SCADA3.A0115377 | SUBSTN.DURG7_PG.ZBR.Z7DURG7_JRSGD2.MES1.MW | 765_Durg_Jharsuguda2
WRLDCMP.SCADA3.A0106081 | SUBSTN.SCPL1_IP.STTN.USER_CALC.MEAS.UC4 | 132_Rajghat_Lalitpur
WRLDCMP.SCADA3.A0120723 | SUBSTN.RGRDC_PG.LD.4_PUGLR_RGRDC1.MES1.MW | HVDC_Raigarh_Pole1
WRLDCMP.SCADA3.A0120728 | SUBSTN.RGRDC_PG.LD.4_PUGLR_RGRDC2.MES1.MW | HVDC_Raigarh_Pole2
WRLDCMP.SCADA3.A0113508 | SUBSTN.CHMPA_PG.LD.4_CHMPA_KURUP3.MES1.MW | HVDC_Champa_Pole3
WRLDCMP.SCADA3.A0113511 | SUBSTN.CHMPA_PG.LD.4_CHMPA_KURUP4.MES1.MW | HVDC_Champa_Pole4
WRLDCMP.SCADA3.A0120733 | SUBSTN.RGRDC_PG.LD.4_PUGLR_RGRDC3.MES1.MW | HVDC_Raigarh_Pole3
WRLDCMP.SCADA3.A0120738 | SUBSTN.RGRDC_PG.LD.4_PUGLR_RGRDC4.MES1.MW | HVDC_Raigarh_Pole4
WRLDCMP.SCADA3.A0128435 | SUBSTN.VINDP_PG.LINE.7_VINDP_VRNSI1.MES1.MW | 765_Vindhyachal_Varanasi1
WRLDCMP.SCADA3.A0128438 | SUBSTN.VINDP_PG.LINE.7_VINDP_VRNSI2.MES1.MW | 765_Vindhyachal_Varanasi2
WRLDCMP.SCADA3.A0140283 | SUBSTN.WARO7_PG.ZBR.Z7WARO7_WRNG71.MES1.MW | 765_Warora_Warangal1
WRLDCMP.SCADA3.A0140286 | SUBSTN.WARO7_PG.ZBR.Z7WARO7_WRNG72.MES1.MW | 765_Warora_Warangal2
WRLDCMP.SCADA3.A0144297 | SUBSTN.NMCH4_PG.LINE.4_CHTG7_NMCH41.MES1.MW | 400_Neemuch_Chittorgarh1
WRLDCMP.SCADA3.A0144300 | SUBSTN.NMCH4_PG.LINE.4_CHTG7_NMCH42.MES1.MW | 400_Neemuch_Chittorgarh2

## STATE_gen
PointId | LongId | Name
WRLDCMP.SCADA1.A0049494 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.BANGO_GEN_TOT.ADD.MW | BANGO_GEN_TOT
WRLDCMP.SCADA1.A0049497 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.DSPM_GEN_TOT.ADD.MW | DSPM_GEN_TOT
WRLDCMP.SCADA1.A0049505 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.KRBAE_GEN_TOT.ADD.MW | KRBAE_GEN_TOT
WRLDCMP.SCADA1.A0049506 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.KRBAW_GEN_TOT.ADD.MW | KRBAW_GEN_TOT
WRLDCMP.SCADA1.A0049512 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.MARWA_TOT_GEN.ADD.MW | MARWA_TOT_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0040046 | SUBSTN.ESSP_JTG.STTN.TOTAL_GEN_MW.ADD.MW | ESSP_TOTAL
WRLDCMP.SCADA1.A0047246 | SUBSTN.GOTR1_GJ.CALC.PVTG_AKRI.MEAS.MW | PVTG_AKRI
WRLDCMP.SCADA1.A0047252 | SUBSTN.GOTR1_GJ.CALC.PVTG_GIPCL2.MEAS.MW | PVTG_GIPCL2
WRLDCMP.SCADA1.A0047254 | SUBSTN.GOTR1_GJ.CALC.PVTG_GSEG.MEAS.MW | PVTG_GSEG
WRLDCMP.SCADA1.A0047255 | SUBSTN.GOTR1_GJ.CALC.PVTG_SLPP.MEAS.MW | PVTG_SLPP
WRLDCMP.SCADA1.A0047257 | SUBSTN.GOTR1_GJ.CALC.PVTG_TPL.MEAS.MW | PVTG_TPL
WRLDCMP.SCADA1.A0047142 | SUBSTN.GOTRI_GJ.CALC.ADANI_TOTAL.MEAS.MW | ADANI_TOTAL
WRLDCMP.SCADA1.A0047143 | SUBSTN.GOTRI_GJ.CALC.DGBP_TOTAL.MEAS.MW | DGBP_TOTAL
WRLDCMP.SCADA1.A0047145 | SUBSTN.GOTRI_GJ.CALC.GTPS_TOTAL.MEAS.MW | GTPS_TOTAL
WRLDCMP.SCADA1.A0047148 | SUBSTN.GOTRI_GJ.CALC.KDNA_TOTAL.MEAS.MW | KDNA_TOTAL
WRLDCMP.SCADA1.A0047149 | SUBSTN.GOTRI_GJ.CALC.KLTPS_TOTAL.MEAS.MW | KLTPS_TOTAL
WRLDCMP.SCADA1.A0047151 | SUBSTN.GOTRI_GJ.CALC.STPS_TOTAL.MEAS.MW | STPS_TOTAL
WRLDCMP.SCADA1.A0047153 | SUBSTN.GOTRI_GJ.CALC.UKHY_TOTAL.MEAS.MW | UKHY_TOTAL
WRLDCMP.SCADA1.A0047154 | SUBSTN.GOTRI_GJ.CALC.UTPS_TOTAL.MEAS.MW | UTPS_TOTAL
WRLDCMP.SCADA3.A0110624 | SUBSTN.CATR_GJ.CALC.WTPS_TOTAL.MEAS.MW | WTPS_TOTAL
WRLDCMP.SCADA1.A0004528 | SUBSTN.SUGN_JMG.STTN.TOTAL_GEN_MW.MEAS.MW | SUGEN_TOAL
WRLDCMP.SCADA3.A0109697 | SUBSTN.CATR_GJ.CALC.UGPP_TOTAL.MEAS.MW | UTN2_TOTAL
WRLDCMP.SCADA1.A0010370 | SUBSTN.BARG_JMP.STTN.TOTAL_GEN_MW.ADD.MW | BARG_TOTAL
WRLDCMP.SCADA1.A0049493 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.ATPS_TOT_GEN.ADD.MW | ATPS_TOT_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0049498 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.GSAGAR_TOT_GEN.ADD.MW | GSAGAR_TOT_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0049501 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.ISP_GEN_TOT_MW.ADD.MW | ISP_GEN_TOT_MW
WRLDCMP.SCADA1.A0049504 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.JPBIN_TOT_GEN.ADD.MW | JPBIN_TOT_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0049513 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.OMKAR_TOT_GEN.ADD.MW | OMKAR_TOT_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0049515 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.RAJGHAT_TT_GEN.ADD.MW | RAJGHAT_TT_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0049517 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.SATP_TOT_GEN.ADD.MW | SATP_TOT_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0049518 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.SGTPS_TOT_GEN.ADD.MW | SGTPS_TOT_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0049519 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.SILP_TOT_GEN.ADD.MW | SILP_TOT_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0049525 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.TONS_TOT_GEN.ADD.MW | TONS_TOT_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0039364 | SUBSTN.SNGH_IMP.STTN.TOTAL_GEN_MW.ADD.MW | SINGHJI_TOTAL
WRLDCMP.SCADA1.A0036195 | SUBSTN.DHRW4_MH.UNIT.0_G1.MEAS.MW | DHRWL_STU_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0045643 | SUBSTN.IAMRA_MH.STTN.TOTAL_GEN_MW.MEAS.MW | IBAMRA_TOTAL
WRLDCMP.SCADA1.A0046133 | SUBSTN.IEPL4_MH.STTN.TOTAL_GEN_MW.MEAS.MW | IEPL_TOTAL
WRLDCMP.SCADA1.A0046941 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.BHIRA_TOT_GEN.ADD.MW | BHIRA_TOT_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0046942 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.BHSWL_TOT_GEN.ADD.MW | BHSWL_TOT_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0046943 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.BHVPRI_TOT_GEN.ADD.MW | BHVPRI_TOT_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0046944 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.CHNDR_TOT_GEN.ADD.MW | CHNDR_TOT_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0046952 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.DHANU_TOT_GEN.ADD.MW | DHANU_TOT_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0046969 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.KHPD_TOT_GEN.ADD.MW | KHPD_TOT_GEN
WRLDCMP.SCADA3.A0111630 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.KORAD_TOT_GEN.ADDT.MW | KORAD_TOT_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0046985 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.NASIK_TOT_GEN.ADD.MW | NASIK_TOT_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0046986 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.PARAS_TOT_GEN.ADD.MW | PARAS_TOT_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0046987 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.PARLI_TOT_GEN.ADD.MW | PARLI_TOT_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0046993 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.TROMB_TOT_GEN.ADD.MW | TROMB_TOT_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0045790 | SUBSTN.JAIGD_MH.STTN.TOTAL_GEN_MW.MEAS.MW | JAIGD_TOTAL
WRLDCMP.SCADA1.A0046844 | SUBSTN.RCTMH_WR.UNIT.BHIRPSS_MW.MEAS.MW | BHIRPSS_MW
WRLDCMP.SCADA1.A0046852 | SUBSTN.RCTMH_WR.UNIT.KHPLI_GN_8.MEAS.MW | KHPLI_GN_8
WRLDCMP.SCADA1.A0046854 | SUBSTN.RCTMH_WR.UNIT.KOY1_TOT_GEN.MEAS.MW | KOY1_TOT_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0046855 | SUBSTN.RCTMH_WR.UNIT.KOY3_TOT_GEN.MEAS.MW | KOY3_TOT_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0046856 | SUBSTN.RCTMH_WR.UNIT.KOY4_TOT_GEN.MEAS.MW | KOY4_TOT_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0046872 | SUBSTN.RCTMH_WR.UNIT.URAN_TOT_GEN.MEAS.MW | URAN_TOT_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0035990 | SUBSTN.TIRO7_MH.STTN.TOTAL_GEN_MW.MEAS.MW | TIRO_TOTAL
WRLDCMP.SCADA1.A0046850 | SUBSTN.RCTMH_WR.UNIT.GHTGR_GEN_MW.MEAS.MW | GHATGHAR_TOT_GEN
WRLDCMP.SCADA3.A0108222 | SUBSTN.PGVCL_GJ.CALC.PG_UG_SLR_TTL.ADD.MW | GUJ_WIND
WRLDCMP.SCADA3.A0104731 | SUBSTN.PGVCL_GJ.CALC.PG_WIND_TTL.ADD.MW | GUJ_SOLAR
WRLDCMP.SCADA3.A0108547 | SUBSTN.MPRTC_MP.STTN.RE_WIND_TOT.MEAS.MW | MP_WIND
WRLDCMP.SCADA3.A0108546 | SUBSTN.MPRTC_MP.STTN.RE_SOL_TOT.MEAS.MW | MP_SOLAR
WRLDCMP.SCADA3.A0103074 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.CG_SOLAR_TOT.ADD.MW | CG_WIND
WRLDCMP.SCADA3.A0112097 | SUBSTN.RCTMH_WR.SYSTEM.MH_WIND_TOT.MEAS.MW | MH_WIND
WRLDCMP.SCADA3.A0112096 | SUBSTN.RCTMH_WR.SYSTEM.MH_SOL_TOT.MEAS.MW | MH_SOLAR
WRLDCMP.SCADA1.A0046867 | SUBSTN.RCTMH_WR.UNIT.TRMBY_GN_7A.MEAS.MW | TROMBAY_7A
WRLDCMP.SCADA1.A0046868 | SUBSTN.RCTMH_WR.UNIT.TRMBY_GN_7B.MEAS.MW | TROMBAY_7B
WRLDCMP.SCADA3.A0109692 | SUBSTN.CATR_GJ.CALC.PVTG_GPPC.MEAS.MW | GPPC_Total
WRLDCMP.SCADA3.A0100178 | SUBSTN.BECL_JTG.STTN.TOTAL_GEN_MW.ADD.MW | BECL_Total
WRLDCMP.SCADA1.A0047406 | SUBSTN.OPGS_JTG.STTN.TOTAL_GEN_MW.ADD.MW | OPGS_Total
WRLDCMP.SCADA3.A0109690 | SUBSTN.CATR_GJ.CALC.PVTG_GIPCL1.MEAS.MW | GIPCL1_Total
WRLDCMP.SCADA1.A0015897 | SUBSTN.CLPI_JMG.STTN.TOTAL_GEN_MW.MEAS.MW | GPEC_Total
WRLDCMP.SCADA1.A0039826 | SUBSTN.EPOL_JMG.STTN.TOTAL_GEN_MW.ADD.MW | EPOL_Total
WRLDCMP.SCADA3.A0101846 | SUBSTN.WPCL2_MH.STTN.TOTAL_GEN_MW.MEAS.MW | WPCL_Total
WRLDCMP.SCADA1.A0006651 | SUBSTN.MADI_BMP.STTN.TOTAL_GEN_MW.ADD.MW | Madikheda_Total
WRLDCMP.SCADA1.A0010844 | SUBSTN.BANJ_JMP.STTN.TOTAL_GEN_MW.ADD.MW | Jhinna_Total
WRLDCMP.SCADA1.A0010877 | SUBSTN.BAND_JMP.STTN.TOTAL_GEN_MW.ADD.MW | Deolond_Total
WRLDCMP.SCADA1.A0049519 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.SILP_TOT_GEN.ADD.MW | Silpara_Total
WRLDCMP.SCADA1.A0046866 | SUBSTN.RCTMH_WR.UNIT.TILLARI_GEN_MW.MEAS.MW | Tillari_Total
WRLDCMP.SCADA1.A0046873 | SUBSTN.RCTMH_WR.UNIT.VATRNA_GEN_MW.MEAS.MW | Vaitarna_Total
WRLDCMP.SCADA3.A0102925 | SUBSTN.BLAT_JMP.STTN.GADR_MW.ADD.MW | BLA_Total
WRLDCMP.SCADA3.A0101846 | SUBSTN.WPCL2_MH.STTN.TOTAL_GEN_MW.MEAS.MW | SWPGL_Total
WRLDCMP.SCADA1.A0046860 | SUBSTN.RCTMH_WR.UNIT.MSEB_SML_HYDRO.MEAS.MW | MSEB_SML_HYDRO
WRLDCMP.SCADA3.A0136277 | SUBSTN.BRSR_JMP.LINE.2_BRSH_BRSR.MES1.MW | BRSNGPR_HYDRO
WRLDCMP.SCADA3.A0105986 | SUBSTN.SYSCA_CG.SYSTEM.ALL_GEN_CG_MLT.MEAS.MW | CG_THERM
WRLDCMP.SCADA1.A0046961 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.GEB_TRML_GEN.ADD.MW | GUJ_THERM
WRLDCMP.SCADA1.A0046983 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.MSEB_THRM_GEN.ADD.MW | MSEB_THERM
WRLDCMP.SCADA1.A0046992 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.THRML_MW.ADD.MW | MP_THERM
WRLDCMP.SCADA1.A0046964 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.GOA_THERMAL_MW.MEAS.MW | GOA_THERM
WRLDCMP.SCADA1.A0049514 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.PENCH_TOT_GEN.ADD.MW | PENCH_TOT_GEN
WRLDCMP.SCADA3.A0141699 | SUBSTN.CALCU_WR.SYSTEM.TRMBY_GS.ADD.MW | Trombay_Gas
WRLDCMP.SCADA3.A0141700 | SUBSTN.CALCU_WR.SYSTEM.TRMBY_TH.ADD.MW | Trombay_Thermal
WRLDCMP.SCADA3.A0142344 | SUBSTN.CALCU_WR.SYSTEM.SHRPR_GEN.ADD.MW | Shirpur_Total
WRLDCMP.SCADA3.A0141353 | SUBSTN.SUGN_JMG.CALC.4_SUGN_GENTTL.ADD.MW | Sugen_Total
WRLDCMP.SCADA1.A0004744 | SUBSTN.UNSG_JMG.UNIT.0_G1.MEAS.MW | Unosugen_Total
WRLDCMP.SCADA3.A0143732 | SUBSTN.KLLM4_PG.STTN.USER_CALC.MEAS.UC1 | DGBPP1
WRLDCMP.SCADA3.A0143733 | SUBSTN.KLLM4_PG.STTN.USER_CALC.MEAS.UC2 | DGBPP2
WRLDCMP.SCADA3.A0143734 | SUBSTN.KLLM4_PG.STTN.USER_CALC.MEAS.UC3 | DGBPP3
WRLDCMP.SCADA3.A0143735 | SUBSTN.KLLM4_PG.STTN.USER_CALC.MEAS.UC4 | Trombay Thermal
WRLDCMP.SCADA3.A0143736 | SUBSTN.KLLM4_PG.STTN.USER_CALC.MEAS.UC5 | Trombay Gas

## VOLTTEMP
PointId | LongId | Name
WRLDCMP.SCADA1.A0002499 | SUBSTN.KSTPS_GS.BUS.4B1.MES1.KV | KSTPS 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0005029 | SUBSTN.VSTPS_GS.PMU.4B1.MES1.KV | VSTPS 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0003794 | SUBSTN.STNA4_PG.BUS.4B1.MES1.KV | STNA4 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0001915 | SUBSTN.JBLPR_PG.PMU.4B1.MES1.KV | JBLPR 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0001822 | SUBSTN.ITRSI_PG.PMU.4B1.MES1.KV | ITRSI 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0002414 | SUBSTN.KHNDW_PG.BUS.4B1.MES1.KV | KHNDW 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0000279 | SUBSTN.BHDRV_PG.BUS.4B1.MES1.KV | BHDRV 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0003328 | SUBSTN.RAIPR_PG.BUS.4B1.MES1.KV | RAIPR 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0001978 | SUBSTN.JHNOR_GS.BUS.4B1.MES1.KV | JHNOR 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0002803 | SUBSTN.MPUSA_PG.BUS.4B1.MES1.KV | MPUSA 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0001234 | SUBSTN.DGHAM_PG.PMU.4B1.MES1.KV | DGHAM 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0007339 | SUBSTN.STP4_BMP.BUS.4B1.MES1.KV | STP4 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0008306 | SUBSTN.INDR_IMP.BUS.4B1.MES1.KV | INDR 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0009001 | SUBSTN.NAG4_IMP.BUS.4B1.MES1.KV | NAG4 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0005910 | SUBSTN.BHP4_BMP.BUS.4B1.MES1.KV | BHP4 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0010476 | SUBSTN.BIN4_JMP.BUS.4B1.MES1.KV | BIN4 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0030935 | SUBSTN.KORAD_MH.BUS.4_B1.MES1.KV | KORAD 4_B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0027593 | SUBSTN.BHSW4_MH.BUS.4_B2.MES1.KV | BHSW4 4_B2 KV
WRLDCMP.SCADA3.A0101343 | SUBSTN.BBLSR_MH.BUS.4B2.MES1.KV | BBLSR 4_B2 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0033090 | SUBSTN.PADG4_MH.BUS.4_B2.MES1.KV | PADG4 4_B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0029818 | SUBSTN.KALW4_MH.BUS.4_B1.MES1.KV | KALW4 4_B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0030600 | SUBSTN.KARGR_MH.BUS.4_B1.MES1.KV | KARGR 4_B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0031564 | SUBSTN.LONKD_MH.BUS.4_B1.MES1.KV | LONKD 4_B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0032818 | SUBSTN.KOYNA_MH.BUS.4_B1.MES1.KV | KOYNA 4_B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0031315 | SUBSTN.KOYN4_MH.BUS.4_B1.MES1.KV | KOYN4 4_B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0030252 | SUBSTN.KARD4_MH.BUS.4_B1.MES1.KV | KARD4 4_B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0003026 | SUBSTN.PARLI_PG.BUS.4B1.MES1.KV | KLPR4 4_B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0030776 | SUBSTN.KLPR4_MH.BUS.4_B1.MES1.KV | PARL2 4_B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0027935 | SUBSTN.CHDPR_MH.BUS.4_B1.MES1.KV | CHDPR 4_B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0028703 | SUBSTN.DHUL4_MH.BUS.4_B1.MES1.KV | DHUL4 4_B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0034777 | SUBSTN.SLPR4_MH.BUS.4_B1.MES1.KV | SLPR4 4_B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0026840 | SUBSTN.ARBD4_MH.BUS.4_B1.MES1.KV | ARBD4 4_B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0015067 | SUBSTN.ASOJ_JMG.BUS.4B1.MES1.KV | ASOJ 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0018311 | SUBSTN.CHOR_JTG.BUS.4B1.MES1.KV | CHOR 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA3.A0132096 | SUBSTN.JETP_JTG.BUS.4B1.MES1.KVRY | JETP 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0017784 | SUBSTN.WTPS_JMG.BUS.4B1.MES1.KV | WTPS 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0014515 | SUBSTN.SOJA_GNG.BUS.4B1.MES1.KV | SOJA 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0017330 | SUBSTN.UKTH_JMG.BUS.4B1.MES1.KV | UKTH 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0015871 | SUBSTN.CLPI_JMG.BUS.4B1.MES1.KV | CLPI 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0016608 | SUBSTN.KSOR_JMG.BUS.4B1.MES1.KV | KSOR 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0013427 | SUBSTN.KNSR_GNG.BUS.4B1.MES1.KV | KNSR 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0022022 | SUBSTN.BHIL4_CG.BUS.4B1.MES1.KV | BHIL4 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0023143 | SUBSTN.KRBW4_CG.BUS.4B1.MES1.KV | KRBW4 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0001475 | SUBSTN.GWALR_PG.BUS.4B1.MES1.KV | GWALR 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0009001 | SUBSTN.NAG4_IMP.BUS.4B1.MES1.KV | NAG4 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0003501 | SUBSTN.RAJGH_PG.BUS.4B1.MES1.KV | RAJGH 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0005331 | SUBSTN.WARDH_PG.BUS.4B1.MES1.KV | WARDH 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0004007 | SUBSTN.SEON7_PG.BUS.7B1.MES1.KV | SEON7 7B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0004140 | SUBSTN.SIPAT_GS.BUS.7B1.MES1.KV | SIPAT 7B1 KV
WRLDCMP.SCADA3.A0102976 | SUBSTN.AKOL4_MH.BUS.4B1.MES1.KV | AKOL4 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0001028 | SUBSTN.DAMOH_PG.BUS.4B1.MES1.KV | DAMOH 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0010713 | SUBSTN.SGTP_JMP.BUS.4B1.MES1.KV | SGTP 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0001479 | SUBSTN.GWALR_PG.BUS.7B1.MES1.KV | GWALR 7B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0000833 | SUBSTN.BINA7_PG.PMU.7B1.MES1.KV | BINA7 7B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0005338 | SUBSTN.WARDH_PG.BUS.7B1.MES1.KV | WARDH 7B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0000500 | SUBSTN.BLSPR_PG.BUS.7B1.MES1.KV | BLSPR 7B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0001653 | SUBSTN.INDOR_PG.BUS.7B1.MES1.KV | INDOR 7B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0003985 | SUBSTN.STNA7_PG.PMU.7B1.MES1.KV | STNA7 7B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0003668 | SUBSTN.SASAN_GS.BUS.7B1.MES1.KV | SASAN 7B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0011456 | SUBSTN.KTN4_JMP.BUS.4B1.MES1.KV | KTN4 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0000449 | SUBSTN.BHTPR_PG.BUS.4B1.MES1.KV | BHTPR 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0003249 | SUBSTN.RAIGR_PG.BUS.4B1.MES1.KV | RAIGR 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0003328 | SUBSTN.RAIPR_PG.BUS.4B1.MES1.KV | RAIPR 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0002072 | SUBSTN.JINDL_IP.BUS.4B1.MES1.KV | JINDL 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0000077 | SUBSTN.BACHU_PG.BUS.4B1.MES1.KV | BACHU 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0018311 | SUBSTN.CHOR_JTG.BUS.4B1.MES1.KV | CHOR 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0013427 | SUBSTN.KNSR_GNG.BUS.4B1.MES1.KV | KNSR 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0048293 | SUBSTN.AMRL_JTG.BUS.4B1.MES1.KVRY | AMRL 4B1 KVRY
WRLDCMP.SCADA3.A0132105 | SUBSTN.VRSN_JTG.BUS.4B1.MES1.KVRY | VRSN 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0014261 | SUBSTN.VADI_GNG.BUS.4B1.MES1.KV | VADI 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0003094 | SUBSTN.PIRNA_PG.BUS.4B1.MES1.KV | PIRNA 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0003558 | SUBSTN.RGPPL_GS.BUS.4B1.MES1.KV | RGPPL 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0004553 | SUBSTN.SJLPR_PG.BUS.4B1.MES1.KV | SJLPR 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0038084 | SUBSTN.TMNR7_PG.BUS.7B1.MES1.KV | TMNR7 7B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0037886 | SUBSTN.KOTRA_PG.BUS.7B1.MES1.KV | KOTRA 7B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0037546 | SUBSTN.DURG7_PG.BUS.7B1.MES1.KV | DURG7 7B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0004765 | SUBSTN.VAPI4_PG.BUS.4B1.MES1.KV | VAPI4 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0000850 | SUBSTN.BOISR_PG.BUS.4B1.MES1.KV | BOISR 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0038352 | SUBSTN.KALA4_PG.BUS.4B1.MES1.KV | KALA4 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0038757 | SUBSTN.DAMAN_PG.BUS.4B1.MES1.KV | DAMAN 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0037325 | SUBSTN.ARGBD_PG.BUS.7B1.MES1.KV | ARGBD 7B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0001609 | SUBSTN.HAZRA_LD.BUS.4B1.MES1.KV | HAZRA 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0043469 | SUBSTN.VDDRA_PG.BUS.7B1.MES1.KV | VADOD 7B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0037672 | SUBSTN.JBPR7_PG.BUS.7B1.MES1.KV | JBPR7 7B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0004316 | SUBSTN.SOLPR_PG.BUS.7B1.MES1.KV | SOLPR 7B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0035914 | SUBSTN.TIRO7_MH.BUS.7B1.MES1.KV | TIRO7 7B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0036002 | SUBSTN.AKOL7_MH.BUS.7B1.MES1.KV | AKOL7 7B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0045800 | SUBSTN.KORD7_MH.BUS.7B1.MES1.KV | KORD7 7B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0038508 | SUBSTN.DHUL7_PG.BUS.7B1.MES1.KV | DHUL7 7B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0037484 | SUBSTN.BHPL7_PG.BUS.7B1.MES1.KV | BHPL7 7B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0038191 | SUBSTN.DRMGH_PG.BUS.7B1.MES1.KV | DRMGH 7B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0043525 | SUBSTN.PUNE7_PG.BUS.7B1.MES1.KV | PUNE7 7B1 KV
WRLDCMP.SCADA1.A0041476 | SUBSTN.CHMPA_PG.BUS.7B1.MES1.KV | CHMPA 7B1 KV
WRLDCMP.SCADA3.A0100956 | SUBSTN.EKTN7_MH.BUS.7B1.MES1.KV | EKTN7 7B1 KV
WRLDCMP.SCADA3.A0108768 | SUBSTN.GDRWD_GS.BUS.7B2.MES1.KV | GDRWD 7B1 KV
WRLDCMP.SCADA3.A0111675 | SUBSTN.REWA4_PG.BUS.4B1.MES1.KV | REWA4 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA3.A0114885 | SUBSTN.BHUJ7_PG.BUS.4B1.MES1.KV | BHUJ 4B1 KV
WRLDCMP.SCADA3.A0114894 | SUBSTN.BHUJ7_PG.BUS.7B1.MES1.KV | BHUJ 7B1 KV

## ONEMINREP_New
PointId | LongId | Name
WRLDCMP.SCADA1.A0036324 | SUBSTN.SYSCA_WR.SYSTEM.RAW_FREQ.MEAS.HZ | RAW_FREQ
WRLDCMP.SCADA3.A0103034 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.CSEB_SCH_TOTAL.MEAS.MW | CSEB_SCH_TOTAL
WRLDCMP.SCADA1.A0043277 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.CSEB_DRWL_TOT.ADD.MW | CSEB_DRWL_TOT
WRLDCMP.SCADA1.A0043278 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.CSEB_UI.SUB.MW | CSEB_UI
WRLDCMP.SCADA1.A0042247 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.GUVNL_TOTAL.MEAS.MW | GUVNL_TOTAL
WRLDCMP.SCADA1.A0043301 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.GEB_DRWL_TOT.ADD.MW | GEB_DRWL_TOT
WRLDCMP.SCADA1.A0043302 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.GEB_UI_MW.SUB.MW | GEB_UI_MW
WRLDCMP.SCADA1.A0042494 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.MPSEB_TOTAL.MEAS.MW | MPSEB_TOTAL
WRLDCMP.SCADA1.A0043339 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.MPEB_DRWL_TOT.ADD.MW | MPEB_DRWL_TOT
WRLDCMP.SCADA1.A0043340 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.MPSEB_UI.SUB.MW | MPSEB_UI
WRLDCMP.SCADA1.A0042526 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.MSEB_TOTAL.MEAS.MW | MSEB_TOTAL
WRLDCMP.SCADA1.A0043342 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.MSEB_DRWL_TOT.ADD.MW | MSEB_DRWL_TOT
WRLDCMP.SCADA1.A0043343 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.MSEB_UI.SUB.MW | MSEB_UI
WRLDCMP.SCADA1.A0042229 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.GOA_TOTAL.MEAS.MW | GOA_TOTAL
WRLDCMP.SCADA1.A0043304 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.GOA_DRWL_TTL.ADD.MW | GOA_DRWL_TTL
WRLDCMP.SCADA1.A0043305 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.GOA_UI.SUB.MW | GOA_UI
WRLDCMP.SCADA1.A0042093 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.DD_TOTAL.MEAS.MW | DD_TOTAL
WRLDCMP.SCADA1.A0043282 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.DD_DRWL_TTL.ADD.MW | DD_DRWL_TTL
WRLDCMP.SCADA1.A0043284 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.DD_UI.SUB.MW | DD_UI
WRLDCMP.SCADA1.A0042119 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.DNH_TOTAL.MEAS.MW | DNH_TOTAL
WRLDCMP.SCADA1.A0043290 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.DNH_DRWL_TTL.ADD.MW | DNH_DRWL_TTL
WRLDCMP.SCADA1.A0043292 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.DNH_UI.SUB.MW | DNH_UI
WRLDCMP.SCADA1.A0042129 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.ER_TOTAL.MEAS.MW | ER_TOTAL
WRLDCMP.SCADA1.A0043398 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.WR_ER_FLOW.MES.MW | WR_ER_FLOW
WRLDCMP.SCADA1.A0042543 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.NR_TOTAL.MEAS.MW | NR_TOTAL
WRLDCMP.SCADA1.A0043400 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.WR_NR_FLOW.MES.MW | WR_NR_FLOW
WRLDCMP.SCADA1.A0042701 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.SR_TOTAL.MEAS.MW | SR_TOTAL
WRLDCMP.SCADA1.A0043402 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.WR_SR_FLOW.ADD.MW | WR_SR_FLOW
WRLDCMP.SCADA3.A0101751 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.IR_TOT_SCH.ADDT.MW | IR_TOT_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0043311 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.IR_TOT_ACT.ADD.MW | IR_TOT_ACT
WRLDCMP.SCADA1.A0047000 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.WR_TOT_DEMAND.ADD.MW | WR_TOT_DEMAND
WRLDCMP.SCADA1.A0047001 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.WR_TOT_GEN.ADD.MW | WR_TOT_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0042147 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.ESIL_WR_TOTAL.MEAS.MW | AMNSIL_WR_TOTAL
WRLDCMP.SCADA1.A0043296 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.ESIL_TOT_DRWL.ADD.MW | AMNSIL_TOT_DRWL
WRLDCMP.SCADA1.A0043297 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.ESIL_UI.SUB.MW | AMNSIL_UI
WRLDCMP.SCADA1.A0042850 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.WR_ER_TTC.MEAS.MW | WR_ER_TTC
WRLDCMP.SCADA1.A0042849 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.WR_ER_ATC.MEAS.MW | WR_ER_ATC
WRLDCMP.SCADA1.A0042131 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.ER_WR_TTC.MEAS.MW | ER_WR_TTC
WRLDCMP.SCADA1.A0042130 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.ER_WR_ATC.MEAS.MW | ER_WR_ATC
WRLDCMP.SCADA1.A0042854 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.WR_NR_TTC.MEAS.MW | WR_NR_TTC
WRLDCMP.SCADA1.A0042853 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.WR_NR_ATC.MEAS.MW | WR_NR_ATC
WRLDCMP.SCADA1.A0042545 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.NR_WR_TTC.MEAS.MW | NR_WR_TTC
WRLDCMP.SCADA1.A0042544 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.NR_WR_ATC.MEAS.MW | NR_WR_ATC
WRLDCMP.SCADA1.A0042860 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.WR_SR_TTC.MEAS.MW | WR_SR_TTC
WRLDCMP.SCADA1.A0042859 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.WR_SR_ATC.MEAS.MW | WR_SR_ATC
WRLDCMP.SCADA1.A0047156 | KLPR7_PG.LINE.4_KLPR7_NRNDR1.MES1.MW | KLPR
WRLDCMP.SCADA1.A0047159 | KLPR7_PG.LINE.4_KLPR7_NRNDR2.MES1.MW | KLPR
WRLDCMP.SCADA1.A0003286 | RAIGR_PG.LINE.4_RAIGR_STER_1.MES1.MW | RAI
WRLDCMP.SCADA1.A0004160 | SIPAT_GS.LINE.4_RNCHI_SIPAT1.MW.MW | RNCH
WRLDCMP.SCADA1.A0004163 | SIPAT_GS.LINE.4_RNCHI_SIPAT2.MW.MW | RNCH
WRLDCMP.SCADA3.A0101733 | RCTMH_WR.SYSTEM.MUM_DEMAND.MEAS.MW | MUM DEMAND
WRLDCMP.SCADA3.A0101767 | SUBSTN.MPRTC_MP.STTN.MPDRL_MW.MEAS.MW | MP_DRL_ALT
WRLDCMP.SCADA3.A0101766 | SUBSTN.GOTRI_GJ.CALC.GJ_WITHOUT.MEAS.MW | GJ_DRL_ALT
WRLDCMP.SCADA1.A0046394 | SUBSTN.SYSCA_CG.SYSTEM.DRAWL_CG_MW.MEAS.MW | CG_DRL_ALT
WRLDCMP.SCADA1.A0043295 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.ER_UI.SUB.MW | ER_UI
WRLDCMP.SCADA1.A0043344 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.NR_UI.SUB.MW | NR_UI
WRLDCMP.SCADA1.A0043366 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.SR_UI.SUB.MW | SR_UI
WRLDCMP.SCADA3.A0103062 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.AMBWDI_PONDA.MEAS.MW | AMBEWADI_PONDA
WRLDCMP.SCADA1.A0045498 | SUBSTN.VINDP_PG.LINE.4_RIHND_VINDP1.MES1.MW | VIND_RIHAND1
WRLDCMP.SCADA1.A0045501 | SUBSTN.VINDP_PG.LINE.4_RIHND_VINDP2.MES1.MW | VIND_RIHAND2
WRLDCMP.SCADA3.A0111629 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.BARC_TOTAL.ADDT.MW | BARC
WRLDCMP.SCADA3.A0134100 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.DDDNH_TOTAL.MEAS.MW | DDDNH_Total
WRLDCMP.SCADA3.A0134104 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.DDDNH_DRWL.ADD.MW | DDDNH_Actual
WRLDCMP.SCADA3.A0134106 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.DDDNH_UI.SUB.MW | DDDNH_UI
WRLDCMP.SCADA3.A0136422 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.BALCO_LD_TOT.MEAS.MW | BALCO_LD_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0136479 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.BALCO_LD.ADD.MW | BALCO_LD_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0136967 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.BALCO_LD_UI.SUB.MW | BALCO_LD_UI

## GENSCHACT
PointId | LongId | Name
WRLDCMP.SCADA1.A0036324 | SUBSTN.SYSCA_WR.SYSTEM.RAW_FREQ.MEAS.HZ | FREQ
WRLDCMP.SCADA1.A0042344 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.KSTPS_DC.MEAS.MW | KSTPS_DC.MEAS.MW
WRLDCMP.SCADA1.A0042363 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.KSTPS_TOTAL.MEAS.MW | KSTPS_TOTAL.MEAS.MW
WRLDCMP.SCADA1.A0049507 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.KSTPS_I_GROSS.ADD.MW | KSTPS_I_GROSS.ADD.MW
WRLDCMP.SCADA1.A0042348 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.KSTPS_III_DC.MEAS.MW | KSTPS_III_DC.MEAS.MW
WRLDCMP.SCADA1.A0042336 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.KSTP_III_TOTAL.MEAS.MW | KSTPS_III_TOTAL.MEAS.MW
WRLDCMP.SCADA1.A0002600 | SUBSTN.KSTPS_GS.XFMR_P.40_G7.PRIM.MW | KSTSPS7_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0042822 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.VSTPS_I_DC.MEAS.MW | VSTPS_I_DC
WRLDCMP.SCADA1.A0042827 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.VSTPS_I_TOTAL.MEAS.MW | VSTPS_I_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0043385 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.VIN1_EXPP_GEN.MULT.MW | VSTPS_I_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0042828 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.VSTPS_II_DC.MEAS.MW | VSTPS_II_DC
WRLDCMP.SCADA1.A0042830 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.VSTPS_II_TOTAL.MEAS.MW | VSTPS_II_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0043386 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.VIN2_EXPP_GEN.MULT.MW | VSTPS_II_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0042831 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.VSTPS_III_DC.MEAS.MW | VSTPS_III_DC
WRLDCMP.SCADA1.A0042802 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.VSTP_III_TOTAL.MEAS.MW | VSTPS_III_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0043387 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.VIN3_EXPP_GEN.MULT.MW | VSTPS_III_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0042832 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.VSTPS_IV_DC.MEAS.MW | VSTPS_IV_DC
WRLDCMP.SCADA1.A0042834 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.VSTPS_IV_TOTAL.MEAS.MW | VSTPS_IV_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0043395 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.VSTPSIV_EXPPMW.ADD.MW | VSTPS_IV_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0042323 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.KAWAS_GAS_DC.MEAS.MW | KWS_GAS_DC
WRLDCMP.SCADA1.A0042407 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.KWS_NAPM_DC.MEAS.MW | KWS_NPM_DC
WRLDCMP.SCADA1.A0042325 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.KAWAS_LIQ_DC.MEAS.MW | KWS_LIQ_DC
WRLDCMP.SCADA1.A0042327 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.KAWAS_RLNG_DC.MEAS.MW | KWS_LNG_DC
WRLDCMP.SCADA1.A0042379 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.KWS_GAS_TOTAL.MEAS.MW | KWS_GAS_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0042409 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.KWS_NAPM_TOTAL.MEAS.MW | KWS_NPM_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0042395 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.KWS_LIQ_TOTAL.MEAS.MW | KWS_LIQ_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0042439 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.KWS_RLNG_TOTAL.MEAS.MW | KWS_LNG_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0043214 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.4KAWAS_EXP_TTL.ADD.MW | KWS_TOT_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0042162 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.GANDHAR_DC.MEAS.MW | GNDHR_GAS_DC
WRLDCMP.SCADA1.A0042154 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.GAN_NAPM_DC.MEAS.MW | GNDH_NPM_DC
WRLDCMP.SCADA1.A0042169 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.GANDHAR_LNG_DC.MEAS.MW | GNDHR_NPM_DC
WRLDCMP.SCADA1.A0042174 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.GANDHAR_TOTAL.MEAS.MW | GNDHR_GAS_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0042156 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.GAN_NAPM_TOTAL.MEAS.MW | GNDHR_NPM_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0042201 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.GNDR_LNG_TOTAL.MEAS.MW | GNDHR_LNG_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0043166 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.2JHNR_EXP_TTL.ADD.MW | GNDHR_TOT_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0049137 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.TAPS_I_DCTOT.MEAS.MW | TAPS_I_DC
WRLDCMP.SCADA1.A0042757 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.TAPSI_TOTAL.MEAS.MW | TAPS_I_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0109527 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.TAPS1_EXPP_GEN.SUB.MW | TAPS_I_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0049143 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.TAPS_II_DCTOT.MEAS.MW | TAPS_II_DC
WRLDCMP.SCADA1.A0042762 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.TAPSII_TOTAL.MEAS.MW | TAPS_II_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0109529 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.TAPS2_EXPP_GEN.SUB.MW | TAPS_II_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0049131 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.SSP_DCTOT.MEAS.MW | SSP_DC
WRLDCMP.SCADA1.A0042723 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.SSP_TOTAL.MEAS.MW | SSP_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0039936 | SUBSTN.RBPH_JMG.STTN.TOTAL_GEN_MW.ADD.MW | SSP_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0042658 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.SIPAT_I_DC.MEAS.MW | SIP_I_DC
WRLDCMP.SCADA1.A0042667 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.SIPATI_TOTAL.MEAS.MW | SIP_I_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0049520 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.SIPAT_I_GROSS.ADD.MW | SIP_I_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0042664 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.SIPAT_II_DC.MEAS.MW | SIP_II_DC
WRLDCMP.SCADA1.A0042668 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.SIPATII_TOTAL.MEAS.MW | SIP_II_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0043247 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.4SIPT_STG2_TTL.ADD.MW | SIP_II_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0042547 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.NSPCL_DC.MEAS.MW | NSPCL_DC
WRLDCMP.SCADA1.A0042563 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.NSPCL_TOTAL.MEAS.MW | NSPCL_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0043345 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.NSPCL_EXPP_GEN.ADD.MW | NSPCL_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0042029 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.CGPL_DC1820.MEAS.MW | CGPL_DC
WRLDCMP.SCADA1.A0042047 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.CGPL_TOTAL.MEAS.MW | CGPL_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0043275 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.CGPL_EXPP_GEN.ADD.MW | CGPL_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0042621 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.SASAN_DC.MEAS.MW | SASAN_DC
WRLDCMP.SCADA1.A0042638 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.SASAN_TOTAL.MEAS.MW | SASAN_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0043245 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.4SASAN_EXP_TTL.ADD.MW | SASAN_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0042583 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.RGPPL_DC.MEAS.MW | RGPPL_DC
WRLDCMP.SCADA1.A0042602 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.RGPPL_RLNG_DC.MEAS.MW | RGPPL_LNG_DC
WRLDCMP.SCADA1.A0042604 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.RGPPL_TOTAL.MEAS.MW | RGPPL_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0042601 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.RGPPL_RL_TTL.MEAS.MW | RGPPL_LNG_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0043354 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.RGPPL_EXPP.ADD.MW | RGPPL_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0045414 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.JPL_I_TOT_SCH.ADDT.MW | JPL_TOT_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0043318 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.JINDAL_EXPP.MES.MW | JPL_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0045429 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.LANCO_TOT_SCH.ADDT.MW | LANCO_TOT_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0043334 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.LANCO_EXPP_TOT.ADD.MW | LANCO_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0045373 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.BALCO_TOT_SCH.ADDT.MW | BALCO_TOT_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0043267 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.BALCO_EXPP_GEN.ADD.MW | BALCO_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0045395 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.EMCO_TOT_SCH.ADDT.MW | EMCO_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0043293 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.EMCO_EXPP_GEN.ADD.MW | EMCO_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0045389 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.DGEN_TOT_SCH.ADDT.MW | DGEN_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0043195 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.4DGEN_EXPP_TTL.ADD.MW | DGEN_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0045385 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.DBPWR_TOT_SCH.ADDT.MW | DBPWR_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0043194 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.4DBPW_EXPP_TTL.ADD.MW | DBPWR_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0045477 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.VANDNA_TOT_SCH.ADDT.MW | VVL_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0043257 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.4VVLTD_GEN_TTL.ADD.MW | VVL_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0045418 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.JPNIG_TOT_SCH.ADDT.MW | JPNIG_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0043324 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.JPNIG_EXPP_GEN.ADD.MW | JPNIG_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0045422 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.KSK_TOT_SCH.ADDT.MW | KSK_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0043218 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.4KSKM_EXPP_TTL.ADD.MW | KSK_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0045427 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.KWPCL_TOT_SCH.ADDT.MW | KWPCL_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0043223 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.4KWPC_EXPP_TTL.ADD.MW | KWPCL_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0045370 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.ACBIL_TOT_SCH.ADDT.MW | ACBIL_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0043261 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.ACBIL_EXPP_GEN.ADD.MW | ACBIL_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0045391 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.DHRWL_TOT_SCH.ADDT.MW | DHRWL_CTU_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0043196 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.4DHRW_ACT_TTL.ADD.MW | DHRWL_CTU_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0042302 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.JSPL_DCPP_PX.MEAS.MW | DCPP_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0002094 | SUBSTN.JINDL_IP.LINE.2_JDCPP_JINDL.MES1.MW | DCPP_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0042460 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.MOUDA_I_DC.MEAS.MW | MOUDA_DC
WRLDCMP.SCADA1.A0042464 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.MOUDA_I_TOTAL.MEAS.MW | MOUDA_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0106963 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.MDA1_EXPP_GEN.MULT.MW | MOUDA_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0042304 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.KAPS_DC.MEAS.MW | KAPS_DC
WRLDCMP.SCADA1.A0042322 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.KAPS_TOTAL.MEAS.MW | KAPS_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0043325 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.KAPS_EXPP_GEN.MES.MW | KAPS_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0045399 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.ESRMHN_TOT_SCH.ADDT.MW | ESMN_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0043299 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.ESRMN_EXPP.ADD.MW | ESMN_GEN
WRLDCMP.SCADA3.A0107607 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.RGPPL_IR_DC.MEAS.MW | RGPL_IR_DC
WRLDCMP.SCADA3.A0107610 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.RGPPL_IR_SCH.MEAS.MW | RGPL_IR_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0045416 | SYSCH_WR.ABT.JPL_II_TOT_SCH.ADDT.MW | JPL_II_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0043323 | IMEXP_WR.SYSTEM.JPLII_EXPP_GEN.ADD.MW | JPL_II_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0045431 | SYSCH_WR.ABT.MBPWR_TOT_SCH.ADDT.MW | MBPWR_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0043337 | IMEXP_WR.SYSTEM.MBPWR_EXPP_ALL.ADD.MW | MBPWR_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0046775 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.VSTPS_V_DC.MEAS.MW | VSTPS_V_DC
WRLDCMP.SCADA1.A0046779 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.VSTPS_V_TOTAL.MEAS.MW | VSTPS_V_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0046997 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.VSTPS5_EXPP.ADD.MW | VSTPS_V_GEN
WRLDCMP.SCADA3.A0106946 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.MOUDA_II_DC.MEAS.MW | MAUDA_II_DC
WRLDCMP.SCADA3.A0106950 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.MOUDA_II_TOTAL.MEAS.MW | MAUDA_II_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0106964 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.MDA2_EXPP_GEN.MULT.MW | MAUDA_II_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0045457 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.RKM_TOT_SCH.ADD.MW | RKM_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0043357 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.RKM_EXPP_GEN.ADD.MW | RKM_EXPP_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0045405 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.GCEL_TOT_SCH.ADD.MW | GCEL_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0043303 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.GMR_RAI_EXPP.ADD.MW | GCEL_EXPP_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0045473 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.TRN_TOT_SCH.ADD.MW | TRN_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0045953 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.TRN_EXPP_GEN.ADD.MW | TRN_EXPP_GEN
WRLDCMP.SCADA3.A0101505 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.JHBUA_TOT_SCH.ADD.MW | JHBUA_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0101752 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.JHABUA_EXPP.ADD.MW | JHBUA_EXPP_GEN
WRLDCMP.SCADA3.A0109484 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.SNTPC_DC.MEAS.MW | SNTPC_DC
WRLDCMP.SCADA3.A0109499 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.SNTPC_TOTAL.MEAS.MW | SNTPC_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0109522 | SSUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.4SNTPC_EXP_TTL.ADD.MW | SNTPC_EXPP_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0043364 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.SKS_EXPP_GEN.ADD.MW | SKS_EXPP_GEN
WRLDCMP.SCADA3.A0110590 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.SKS_TOT_SCH.ADD.MW | SKS_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0113539 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.MAHINDRA_ST.MEAS.MW | MAHENDRA_SOLAR_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0113858 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.MAHNDRA_SOL.ADD.MW | MAHENDRA_SOLAR_EXPP_GEN
WRLDCMP.SCADA3.A0113536 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.ARINSUN_ST.MEAS.MW | Arinsun_Solar_Sch
WRLDCMP.SCADA3.A0113856 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.ARINSUN_SOL.ADD.MW | Arinsun_Solar_Expp_Gen
WRLDCMP.SCADA3.A0113533 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.ACME_ST.MEAS.MW | Acme_Solar_Sch
WRLDCMP.SCADA3.A0113855 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.ACME_SOL.ADD.MW | Acme_Solar_Expp_Gen
WRLDCMP.SCADA3.A0131421 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.OKWPL_SCH.ADD.MW | Okwpl_Wind_Sch
WRLDCMP.SCADA3.A0131489 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.OKWPL_ACT.MEAS.MW | Okwpl_Wind_Expp_Sch
WRLDCMP.SCADA3.A0116030 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.BHVD2_TOT_SCH.ADD.MW | Bhuvad_Wind_Sch
WRLDCMP.SCADA3.A0116097 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.BHUVAD_WIND.ADD.MW | Bhuvad_Wind_Expp_Sch
WRLDCMP.SCADA3.A0111884 | SUBSTN.RJND7_PG.STTN.USER_CALC.MEAS.UC5 | GDRWD_DC
WRLDCMP.SCADA3.A0111886 | SUBSTN.RJND7_PG.STTN.USER_CALC.MEAS.UC7 | GDRWD_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0113581 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.GDRWD_EXPP_GEN.ADD.MW | GDRWD_EXPP_GEN
WRLDCMP.SCADA3.A0116035 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.GIWL_VADV_ST.MEAS.MW | GIWEL_II_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0118555 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.VADV2_WIND.ADD.MW | GIWEL_II_GEN
WRLDCMP.SCADA3.A0116033 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.GIWL_NRPR_ST.MEAS.MW | GIWEL_III_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0118554 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.NARP2_WIND.ADD.MW | GIWEL_III_GEN
WRLDCMP.SCADA3.A0131406 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.IWISL_SCH.ADD.MW | IWISL_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0131487 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.IWISL_ACT.MEAS.MW | IWISL_GEN
WRLDCMP.SCADA3.A0109463 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.LARA_DC.MEAS.MW | LARA_DC
WRLDCMP.SCADA3.A0109478 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.LARA_TOTAL.MEAS.MW | LARA_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0109521 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.4LARA_EXP_TTL.ADD.MW | LARA_Expp_GEN
WRLDCMP.SCADA3.A0118475 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.KHRGN_DC.MEAS.MW | KHRGN_DC
WRLDCMP.SCADA3.A0118477 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.KHRGN_TOTAL.MEAS.MW | KHRGN_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0118501 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.KHRGN_EXPP_GEN.ADD.MW | KHRGN_Expp_GEN
WRLDCMP.SCADA3.A0120466 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.ADAN_RTDY_ST.MEAS.MW | AWEK1L_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0120536 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.RTDY2_WIND.ADD.MW | AWEK1L_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0002610 | SUBSTN.KSTPS_GS.STTN.USER_CALC.MEAS.UC1 | Alfanar_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0125291 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.VLKN2_WIND.ADD.MW | Alfanar_GEN
WRLDCMP.SCADA3.A0120470 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.RENW_GDSS_ST.MEAS.MW | Gadhsisa_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0120535 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.GDSI2_WIND.ADD.MW | Gadhsisa_GEN
WRLDCMP.SCADA3.A0106577 | SUBSTN.KAP34_GS.XFMR_P.40_G3.PRIM.MW | KAP34_GEN
WRLDCMP.SCADA3.A0106577 | SUBSTN.KAP34_GS.XFMR_P.40_G3.PRIM.MW | KAP34_GEN_
WRLDCMP.SCADA3.A0129802 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.GIPCL_TOT_SCH.ADD.MW | GIPCL_TOT_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0129895 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.GIPCL_SOL.ADD.MW | GIPCL_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0129813 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.TRPEL_TOT_SCH.ADD.MW | TPREL_TOT_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0129896 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.TRPEL_SOL.ADD.MW | TPREL_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0129798 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.ENGIE_TOT_SCH.ADD.MW | ESPL_TOT_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0129894 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.ENGIE_SOL.ADD.MW | ESPL_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0128828 | SUBSTN.CALCU_WR.ABT.KST_G7_DP.MEAS.MW | KST_G7_DP
WRLDCMP.SCADA3.A0128829 | SUBSTN.CALCU_WR.ABT.KSTP12_DP.ADD.MW | KSTP12_DP
WRLDCMP.SCADA3.A0131481 | SUBSTN.CALCU_WR.ABT.VSTPS1_DP.ADD.MW | VSTPS1_DP
WRLDCMP.SCADA3.A0131482 | SUBSTN.CALCU_WR.ABT.VSTPS2_DP.ADD.MW | VSTPS2_DP
WRLDCMP.SCADA3.A0128887 | SUBSTN.CALCU_WR.ABT.VSTPS3_DP.ADD.MW | VSTPS3_DP
WRLDCMP.SCADA3.A0128889 | SUBSTN.CALCU_WR.ABT.VSTPS4_DP.ADD.MW | VSTPS4_DP
WRLDCMP.SCADA3.A0128873 | SUBSTN.CALCU_WR.ABT.VST_G13_DP.MEAS.MW | VST_G13_DP
WRLDCMP.SCADA3.A0115487 | SUBSTN.WAMSD_WR.SYSTEM.MAUDA_DP.MEAS.MW | MAUDA_DP
WRLDCMP.SCADA3.A0128835 | SUBSTN.CALCU_WR.ABT.MAUDA2_DP.ADD.MW | MAUDA2_DP
WRLDCMP.SCADA3.A0128847 | SUBSTN.CALCU_WR.ABT.SIPAT1_DP.ADD.MW | SIPAT1_DP
WRLDCMP.SCADA3.A0128850 | SUBSTN.CALCU_WR.ABT.SIPAT2_DP.ADD.MW | SIPAT2_DP
WRLDCMP.SCADA3.A0128839 | SUBSTN.CALCU_WR.ABT.NSP_DP.ADD.MW | NSP_DP
WRLDCMP.SCADA3.A0128844 | SUBSTN.CALCU_WR.ABT.SASAN_DP.ADD.MW | SASAN_DP
WRLDCMP.SCADA3.A0128853 | SUBSTN.CALCU_WR.ABT.SNTPC_DP.ADD.MW | SNTPC_DP
WRLDCMP.SCADA3.A0128819 | SUBSTN.CALCU_WR.ABT.CGPL_DP.ADD.MW | CGPL_DP
WRLDCMP.SCADA3.A0131417 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.OEPL_SCH.ADD.MW | OEPL_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0131488 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.OEPL_ACT.MEAS.MW | OEPL_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0131388 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.AWEKFL_SCH.ADD.MW | AWEKFL_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0131484 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.AWEKFL_ACT.MEAS.MW | AWEKFL_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0131396 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.CPTTNPL_SCH.ADD.MW | CPTTNPL_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0131485 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.CPTTNPL_ACT.MEAS.MW | CPTTNPL_ACT
WRLDCMP.SCADA1.A0045435 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.MCPL_TOT_SCH.ADD.MW | MCCPL_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0045947 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.MCPL_EXPP_GEN.ADD.MW | MCCPL_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0131392 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.BRND2_SCH.ADD.MW | BRND2_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0129919 | SUBSTN.BRND2_RE.LINE.2_BHUJ7_BRND2.MES1.MW | BRND2_ACT
WRLDCMP.SCADA1.A0046301 | SUBSTN.JHBUA_IP.STTN.USER_CALC.MEAS.UC1 | GSCEL_SCH
WRLDCMP.SCADA1.A0046302 | SUBSTN.JHBUA_IP.STTN.USER_CALC.MEAS.UC2 | GSECL_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0131412 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.KWSRE_SCH.ADD.MW | KAWAS_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0131527 | SUBSTN.KAWAS_RE.XFMR_P.23_T1.PRIM.MW | KAWAS_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0131426 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.PWRI2_SCH.ADD.MW | PWRI2_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0131542 | SUBSTN.PWRI2_RE.LINE.2_JKMB7_PWRI21.MES1.MW | PWRI2_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0134386 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.SRJN2_SCH.ADD.MW | SRIJAN_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0134440 | SUBSTN.SRJN2_RE.LINE.2_BHJ72_SRJN2.MES1.MW | SRIJAN_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0134381 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.SITC2_SCH.ADD.MW | SITAC_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0134476 | SUBSTN.SITC2_RE.LINE.2_BHJ72_SITC2.MES1.MW | SITAC_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0135369 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.JHNOR_SCH.ADD.MW | JHNORRE_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0133900 | SUBSTN.JHNOR_RE.XFMR_S.23_T1.SEC.MW | JHNORRE_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0135570 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.SBES2_SCH.ADD.MW | SBES2_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0135935 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.SBES2_WIND.ADD.MW | SBES2_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0136468 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.SNTPCRE_SCH.ADD.MW | SNTPC_RE_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0136594 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.SNTPC_SOL.ADD.MW | SNTPC_RE_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0138335 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.KKRD2_SCH.ADD.MW | KKRD2_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0135649 | SUBSTN.KKRD2_RE.LINE.2_JKMB7_KKRD2.MES1.MW | KKRD2_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0135379 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.SHRSH_SCH.ADD.MW | SHRSH_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0133600 | SUBSTN.SHRSH_RE.LINE.2_RAIPR_SHRSH1.MES1.MW | SHRSH_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0138354 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.NKTR2_SCH.ADD.MW | NKTR2_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0140310 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.NKTR2_WIND.ADD.MW | NKTR2_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0138304 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.BWSP2_SCH.ADD.MW | BWSP2_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0140309 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.BWSP2_SOL.ADD.MW | BWSP2_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0138371 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.SDPR2_SCH.ADD.MW | SDPR2_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0136112 | SUBSTN.SDPR2_RE.LINE.2_JKMB7_SDPR21.MES1.MW | SDPR2_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0140276 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.DHRWL_EXPP_ABS.ABS.MW | DHRWL_GEN
WRLDCMP.SCADA3.A0135374 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.KTDM2_SCH.ADD.MW | KTDM2_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0135160 | SUBSTN.KTDM2_RE.LINE.2_BHUJ7_KTDM2.MES1.MW | KTMD2_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0143845 | SUBSTN.SYSCH_WR.MEAS.KAP34_U1.MEAS.MW | KAP34_U3_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0143847 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.KAP34_U1_GEN.SUB.MW | KAP34_U3_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0135364 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.GSEC2_SCH.ADD.MW | GSEC2_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0135479 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.GSEC2_SOL.ADD.MW | GSEC2_ACT
WRLDCMP.SCADA1.A0002148 | SUBSTN.JINDL_IP.XFMR_P.20_G4.PRIM.MW | JPLstg1_U4
WRLDCMP.SCADA1.A0045942 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.JPL_I_GROSS.ADD.MW | JPL1_gross
WRLDCMP.SCADA3.A0136786 | SUBSTN.NVMUM_PG.STTN.USER_CALC.MEAS.UC1 | BALCO_gross
WRLDCMP.SCADA3.A0117886 | SUBSTN.DYPR2_IP.XFMR_S.23_T4.SEC.MW | DYPRNTPC_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0141978 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.DYPRNTPC_SCH.ADD.MW | DYPRNTPC_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0143065 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.KPSS1A_SOL.ADD.MW | KPSS1_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0142976 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.KPSS1A_SCH.ADD.MW | KPSS1_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0143628 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.AGAR1_SOL.ADD.MW | AGAR1_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0143567 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.AGAR1_SCH.ADD.MW | AGAR1_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0143629 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.SJVN2_SOL.ADD.MW | SJVN_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0143574 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.SJVN2_SCH.ADD.MW | SJVN_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0143846 | SUBSTN.SYSCH_WR.MEAS.KAP34_U2.MEAS.MW | KAP34_U4_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0143850 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.KAP34_U2_GEN.SUB.MW | KAP34_U4_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0145155 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.KPSS2A_SCH.ADD.MW | KPSS2_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0144192 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.KPSS2A_SOL.ADD.MW | KPSS2_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0144123 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.AGAR2_SCH.MEAS.MW | AGAR2_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0145167 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.AGAR2_SOL.ADD.MW | AGAR2_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0145152 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.AGE25AL_SCH.MEAS.MW | AGE25AL_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0146076 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.AGE25AL_KPS2.MES.MW | AGE25AL_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0145153 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.AGE25BL_SCH.MEAS.MW | AGE25BL_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0146077 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.AGE25BL_KPS2.MES.MW | AGE25BL_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0145154 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.AGE26BL_SCH.MEAS.MW | AGE26BL_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0146079 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.AGE26BL_KPS2.MES.MW | AGE26BL_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0146083 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.AGE26AL_SCH.MEAS.MW | AGE26AL_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0146078 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.AGE26AL_KPS3.MEAS.MW | AGE26AL_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0146086 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.ARE55L_SCH.MEAS.MW | ARE55L_SCH
WRLDCMP.SCADA3.A0146080 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.ARE55L_KPS3.MEAS.MW | ARE55L_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0147092 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.KAWAI_SOL.ADD.MW | TPSR2_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0147091 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.BARADWA_SOL.ADD.MW | TPSR1_ACT
WRLDCMP.SCADA3.A0147510 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.ARE41L_KPS3.MEAS.MW | ARE41L_ACT

## WRACE
PointId | LongId | Name
WRLDCMP.SCADA1.A0045375 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.CSEB_ACE.MEAS.MW | CSEB_ACE
WRLDCMP.SCADA1.A0045396 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.ESIL_ACE.MEAS.MW | AMNSIL_ACE
WRLDCMP.SCADA1.A0045406 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.GOA_ACE.MEAS.MW | GOA_ACE
WRLDCMP.SCADA1.A0045408 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.GUVNL_ACE.MEAS.MW | GUVNL_ACE
WRLDCMP.SCADA1.A0045436 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.MHSEB_ACE.MEAS.MW | MHSEB_ACE
WRLDCMP.SCADA1.A0045438 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.MPSEB_ACE.MEAS.MW | MPSEB_ACE
WRLDCMP.SCADA3.A0134096 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.DDDNH_ACE.MEAS.MW | DDDNH_ACE
WRLDCMP.SCADA3.A0139444 | SUBSTN.SYSCH_WR.ABT.WR_ACE.MEAS.MW | WR_ACE

## demand
PointId | LongId | Name
WRLDCMP.SCADA1.A0036324 | SUBSTN.SYSCA_WR.SYSTEM.RAW_FREQ.MEAS.HZ | FREQ
WRLDCMP.SCADA1.A0047000 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.WR_TOT_DEMAND.ADD.MW | WR_DEMAND
WRLDCMP.SCADA1.A0046980 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.MSEB_DEMAND.ADD.MW | MSEB_DEMAND
WRLDCMP.SCADA3.A0101733 | RCTMH_WR.SYSTEM.MUM_DEMAND.MEAS.MW | MUM_DEMAND
WRLDCMP.SCADA1.A0046957 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.GEB_DEMAND.ADD.MW | GEB_DEMAND
WRLDCMP.SCADA1.A0046978 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.MPSEB_DEMAND.ADD.MW | MPSEB_DEMAND
WRLDCMP.SCADA1.A0046945 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.CSEB_DEMAND.ADD.MW | CSEB_DEMAND
WRLDCMP.SCADA1.A0046962 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.GOA_DEMAND.ADD.MW | GOA_DEMAND
WRLDCMP.SCADA3.A0134103 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.DDDNH_DEMAND.ADD.MW | DDDNH_DEMAND
WRLDCMP.SCADA1.A0046953 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.DNH_DEMAND.ADD.MW | DNH_DEMAND
WRLDCMP.SCADA1.A0046960 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.GEB_TOT_GEN.ADD.MW | GEB_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0046984 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.MSEB_TOT_GEN.ADD.MW | MSEB_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0046979 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.MPSEB_TOT_GEN.ADD.MW | MPSEB_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0046947 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.CSEB_TOT_GEN.ADD.MW | CSEB_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0047001 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.WR_TOT_GEN.ADD.MW | WR_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0046958 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.GEB_HYDRO_GEN.ADD.MW | GEB_HYDRO
WRLDCMP.SCADA1.A0046959 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.GEB_TH_GS_GEN.ADD.MW | GEB_THER_GAS
WRLDCMP.SCADA1.A0046981 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.MSEB_HYD_GEN.ADD.MW | MSEB_HYDRO
WRLDCMP.SCADA1.A0046982 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.MSEB_TH_GS_GEN.ADD.MW | MSEB_THER_GAS
WRLDCMP.SCADA1.A0047287 | SUBSTN.MPRTC_MP.STTN.TOTHYD_MW.MEAS.MW | MPSEB_HYDRO
WRLDCMP.SCADA1.A0046992 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.THRML_MW.ADD.MW | MPSEB_THERMAL
WRLDCMP.SCADA1.A0046946 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.CSEB_HYDRO_MW.MEAS.MW | CSEB_HYDRO
WRLDCMP.SCADA1.A0046391 | SUBSTN.SYSCA_CG.SYSTEM.ALL_GEN_CG_MW.MEAS.MW | CSEB_THERMAL
WRLDCMP.SCADA1.A0046999 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.WR_NUCLEAR_GEN.ADD.MW | WR_NUCLEAR_GEN
WRLDCMP.SCADA1.A0047002 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.WR_TOT_HYD_GEN.ADD.MW | WR_HYDRO
WRLDCMP.SCADA1.A0047003 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.WR_TOT_TH_GS.ADD.MW | WR_THR_GAS
WRLDCMP.SCADA1.A0046961 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.GEB_TRML_GEN.ADD.MW | GEB_THER_ONLY
WRLDCMP.SCADA1.A0046983 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.MSEB_THRM_GEN.ADD.MW | MSEB_THER_ONLY
WRLDCMP.SCADA1.A0047004 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.WR_TOT_TH_ONLY.ADD.MW | WR_THER_ONLY
WRLDCMP.SCADA1.A0049839 | SUBSTN.ATHN4_IP.STTN.USER_CALC.MEAS.UC1 | REGIONAL_ACE
WRLDCMP.SCADA3.A0108222 | SUBSTN.PGVCL_GJ.CALC.PG_UG_SLR_TTL.ADD.MW | GUJ_SOLAR
WRLDCMP.SCADA3.A0104731 | SUBSTN.PGVCL_GJ.CALC.PG_WIND_TTL.ADD.MW | GUJ_WIND
WRLDCMP.SCADA3.A0108546 | SUBSTN.MPRTC_MP.STTN.RE_SOL_TOT.MEAS.MW | MP_SOLAR
WRLDCMP.SCADA3.A0108547 | SUBSTN.MPRTC_MP.STTN.RE_WIND_TOT.MEAS.MW | MP_WIND
WRLDCMP.SCADA3.A0103074 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.CG_SOLAR_TOT.ADD.MW | CG_SOLAR
WRLDCMP.SCADA3.A0109531 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.TOT_WIND_MH.ADDT.MW | MH_WIND
WRLDCMP.SCADA3.A0108220 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.TOT_SOLAR_MH.ADD.MW | MH_SOLAR
WRLDCMP.SCADA3.A0106536 | SUBSTN.IMEXP_WR.ABT.ALL_INDIA_DMD.MEAS.MW | ALL_INDIA_DEMAND
WRLDCMP.SCADA1.A0043296 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.ESIL_TOT_DRWL.ADD.MW | ESIL_HAZIRA
WRLDCMP.SCADA3.A0111629 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.BARC_TOTAL.ADDT.MW | BARC_DEMAND
WRLDCMP.SCADA1.A0046948 | SUBSTN.IMEXP_WR.SYSTEM.DD_DEMAND.ADD.MW | DD_DEMAND

## renewable
PointId | LongId | Name
WRLDCMP.SCADA3.A0113858 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.MAHNDRA_SOL.ADD.MW | Mahendra_Solar
WRLDCMP.SCADA3.A0113856 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.ARINSUN_SOL.ADD.MW | Arinsun_Solar
WRLDCMP.SCADA3.A0113855 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.ACME_SOL.ADD.MW | Acme_Solar
WRLDCMP.SCADA3.A0129894 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.ENGIE_SOL.ADD.MW | Engie_Solar
WRLDCMP.SCADA3.A0129895 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.GIPCL_SOL.ADD.MW | Gipcl_Solar
WRLDCMP.SCADA3.A0129896 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.TRPEL_SOL.ADD.MW | Tprel_Solar
WRLDCMP.SCADA3.A0113859 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.OSTRO_WIND.ADD.MW | Ostro_Wind
WRLDCMP.SCADA3.A0116097 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.BHUVAD_WIND.ADD.MW | Bhuvad_Wind
WRLDCMP.SCADA3.A0116517 | SUBSTN.VADV2_IP.LINE.2_BHUJ7_VADV2.MES1.MW | Vadva_Wind
WRLDCMP.SCADA3.A0116836 | SUBSTN.NARP2_IP.LINE.2_BHUJ7_NARP2.MES1.MW | Naranpar_Wind
WRLDCMP.SCADA3.A0118553 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.DYPR2_WIND.ADD.MW | Dayapar_Wind
WRLDCMP.SCADA3.A0120536 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.RTDY2_WIND.ADD.MW | Ratadiya_Wind
WRLDCMP.SCADA3.A0125291 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.VLKN2_WIND.ADD.MW | Alfanar_Wind
WRLDCMP.SCADA3.A0120535 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.GDSI2_WIND.ADD.MW | Gadhsisa_Wind
WRLDCMP.SCADA3.A0131488 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.OEPL_ACT.MEAS.MW | OEP
WRLDCMP.SCADA3.A0131484 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.AWEKFL_ACT.MEAS.MW | AWEKFL
WRLDCMP.SCADA3.A0131485 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.CPTTNPL_ACT.MEAS.MW | CPTTNPL
WRLDCMP.SCADA3.A0129919 | SUBSTN.BRND2_RE.LINE.2_BHUJ7_BRND2.MES1.MW | Avikiran
WRLDCMP.SCADA3.A0131486 | SUBSTN.RNWBL_WR.SYSTEM.GSECL_SOL.ADD.MW | GSECL
WRLDCMP.SCADA3.A0131531 | SUBSTN.KAWAS_RE.XFMR_S.23_T1.SEC.MW | Kawas_Solar
WRLDCMP.SCADA3.A0131542 | SUBSTN.PWRI2_RE.LINE.2_JKMB7_PWRI21.MES1.MW | Powerica_Wind
WRLDCMP.SCADA3.A0134440 | SUBSTN.SRJN2_RE.LINE.2_BHJ72_SRJN2.MES1.MW | Srijan_Wind